Pos.-Nr.  Beschreibung  Menge Einh.  E.P.  G.P.

2  HOLZ-ALUMINIUM KONSTRUKTIONEN

2.1  Einzelfenster

2.1.1  Holz-Aluminium Fensterelement Typ 10.1

Fenstersystem gemäß Systembeschreibung und Vorbemerkungen liefern und montieren:

Abmessung: ca. 1.280 x 1.780 mm

Einbauort: EG-1.OG

Aufteilung: Gemäß Ansicht und Typenblatt 10.1:

1 x Dreh/Kipp-Flügel GT1

Anschlüsse: Gemäß Grundriss und Fassadenschnitt, Leitdetails sowie Beschreibung der Vorbemerkungen.

Anschluss seitlich: AS1

Anschluss oben: AO1

Anschluss unten: AU1

Beschlag Fenster: BF1

Verglasung: GT1

Farbton:

Innen Natur farblos / Natur farbig lasiert / farbig deckend lackiert nach Bemusterung

Außen Rahmenprofil: DB 703 / RAL 9007, Flügelprofil: DB 703 / RAL 9007

129 St  ...........................  ..............................

2.1.2  Holz-Aluminium Fensterelement Typ 10.2

Fenstersystem gemäß Systembeschreibung und Vorbemerkungen liefern und montieren:

Abmessung: ca. 2.480 x 2.220 mm

Einbauort : 1.OG

Aufteilung : Gemäß Ansicht und Detailplan 10.2:

1 x Festverglasung GT3

1 x Kipp-Schiebetür GT3

Beschlag Fenster: BT3, Parallel-Schiebe-Kipp Beschlag

Verglasung : GT3

Ansonsten erfolgt die Ausführung wie beim Fensterelement 10.1 beschrieben.

3 St ........................... ..............................

2.1.5  Holz-Aluminium Not-Ausgangstürelement Typ 10.5

Türsystem gemäß Systembeschreibung und Vorbemerkungen liefern und montieren:

Abmessung: ca. 1.330 x 2.640 mm

Einbauort: EG

Aufteilung: Gemäß Ansicht und Detailplan 10.4: 1 x 1-flg. Tür GT3

Anschlüsse : Gemäß Grundriss u. Fassadenschnitt, Leitdetails sowie Beschreibung der Vorbemerkungen.

Anschluss seitlich: AS1

Anschluss oben: AO1

Anschluss unten : AU2

Beschlag Tür: BT1

Verglasung : GT3

Ansonsten erfolgt die Ausführung wie beim Fensterelement 10.1 beschrieben.

4 St ........................... ..............................

2.1 EINZELFENSTER: ..............................